Опросный лист на подбор шкафа управления АШУ

| № | Наименование | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение: ХВС, ГВС, Циркуляция, Пожаротушение, Вентиляция, КНС, другое |  |
| 2 | Алгоритм работы, если не стандартный |  |
| 3 | Тип механизма: насос, вентилятор, задвижка, другое. Укажите марку. |  |
| 4 | Поддерживаемый параметр: давление, уровень, расход, температура, перепад давления, другое |  |
| 5 | Обратная связь: реле, датчик, электроды, поплавки, другое |  |
| 6 | Защита от сухого хода: реле, датчик, электроды, поплавки, другое |  |
| 7 | Количество двигателей: общее, рабочих, резервных |  |
| 8 | Параметры двигателей: Мощность, кВт Напряжение, В Номинальный ток, А Номинальная частота вращения, об/мин Встроенная защита: PTC, Pt100, другое |  |
| 9 | Исполнение АШУ: УХЛ4, УХЛ1 +климатический пояс, другое |  |
| 10 | Расположение вводов/выводов в АШУ: снизу, сбоку, сверху |  |
| 11 | Габариты корпуса : стандартные, другое |  |
| 12 | Степень защиты: IP54, другое |  |
| 13 | Взрывозащитное исполнение: тип, другое |  |
| 14 | Тип пуска механизма: Прямой, Звезда – треугольник, Плавный пуск, Частотный преобразователь : один ЧП на группу насосов, ЧП для каждого насоса |  |
| 15 | Ввод питания: Один ввод, Два ввода с АВР,Другое |  |
| 16 | Диспетчеризация управления: сухие контакты , GSM, Modbus TСP/RTU |  |
| 17 | Дополнительные требования: Дистанционное управления, Диспетчеризация, Режимы управления, Индикация, другое |  |
| 18 | Поставщики компонентов: стандартные, другое |  |
| 19 | Дополнительный комплект поставки: павильон, КиП, эл. кабель, ЗиП, другое |  |

ФИО, контакты  отв. Исполнителя________________