Опросный лист на подбор насоса

| № | Наименование | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название и место установки |  |
| 2 | Назначение (ГВС, ХВС, циркуляция, пожаротушение, дренаж, технологический процесс и т.д.) |  |
| 3 | Расположение (на поверхности, погружное) |  |
| 4 | Конструкция (консольный, моноблочный, многоступенчатый, вертикальный, горизонтальный, ин-лайн и т.д.) |  |
| 5 | Расход, м3/ч |  |
| 6 | Давление на выходе, бар |  |
| 7 | Давление на входе, бар |  |
| 8 | Требуемый напор, м (Давление на выходе- Давление на входе) |  |
| 9 | Перекачиваемая жидкость (название, плотность, вязкость, хим.состав) |  |
| 10 | Температура перекачиваемой жидкости, t°С |  |
| 11 | Уплотнение (специальные требования и т.д.) |  |
| 12 | Электрическое питание (1х220 В, 3х380В) |  |
| 13 | Дополнительные сведения (требования по материалам, расположению патрубков, типу присоединения (фланец/резьба), требования по шумам, особенности привода (двигателя), требования по взрывозащите, расположение внутри/ снаружи помещения и т.д. |  |
| 14 | Критерий выбора (цена, наличие на складе ит.д.) |  |

ФИО, контакты  отв. Исполнителя________________